규격서

품 명	(한글)	3차원 프린터	(영문)	3D Printer
모델명	MakerBot Replicator Z18
수 량	1		단 위	식
제조사	MakerBot		제조국
규 격	□3D프린터 방식 : Fused Deposition Modeling ( FDM방식 ) □Build Volume : 305 L x 305 W x 457 H (mm) □Layer Resolution : 0.1mm □필라멘트 직경 : 1.75 mm □노즐 직경 : 0.4mm □제품크기 : 493 W x 565 D x 854 H (mm) □제품 무게 :41 kg
부속품
기 타	□납기 : 계약 후 15일 이내 납품 □설치 및 검증 : 공급자는 협의된 장소에 납품 및 설치하고 구매자의 검수(확인)를 받아야 한다. □교육 : 제조사에서 공식 인증한(Certificate) 기술자가 장비설치, 교육, 유지보수 및 A/S 등 숙련된 서비스를 실시하여야 한다. □무상 보증 기간 : 설치 후 6개월
특 징	□대형 사이즈(300*300*450mm) 출력가능 □필라멘트 끊김 감지 및 기억을 통한 연속출력기능 □출력 상황을 내부 카메라를 통해 외부에서 확인가능 □풀컬러 디스플레이로 사용하기 편한 UI □Superflat Build Plate로 안정적인 출력가능